지붕층 전기공사 폐자재 등 현황사진

캐이블타이	음료통, 전선, 파레트 잔재

철선	안전모

드라이버 및 트레이덮개	소화기 고정 요함

자재 포장지 등	폐자재

폐전선	전선 및 전선관

폐목재	전선 및 폐목재(파레트 추정)

폐전선	비닐 포장지 잔해

전선관	전선관 및 전선

로프 방치	박스 및 철선

전선	전선테이프

전선관	용접 보강 요함

소방배관 다리 걸림(색상 표시 등 요함)	소화기 고정 요함