지상식 소화전 이설 예정지 조사결과(후암)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

후암 안전센터

우선 순위	식 별	위 치	건 물 명 (상세한 위치설명)	포 장 구 분	도로폭 (m)	인 근 수리와의 거리(m)	지 역 현 황
1	지상식	용산구 신흥로 26길 21-3 해오름빌	해오름빌 담장 앞	시멘트	3	없음 (신설필요)	주거밀집

비상소화장치 이설 예정지 위치도(후암)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연번	소화전	형 식	위 치	건 물 명 (상세한 위치설명)	포 장 구 분	도로폭 (m)	지 역 현 황	관 할 센 터
1	2182호	지상식	용산구 신흥로 26길 21-3 해오름빌	해오름빌 담장 앞 (전봇대 옆)	시멘트	3	주거 밀집지역	후암