지상식 소화전 정비 결과 보고

○ 기 간 : 2014. 1. 1. ∼ 1. 31.

○ 동 원 : 신길119안전센터 17명

○ 대 상 : 공설 765461호 등 99개소

○ 정비결과(사진)

765461(정비 전)	765461(정비 후)
765620(정비 전)	765620(정비 후)