고장 소방용수시설 현장 확인 결과

종 별	식 별	용수번호	사용가부		위 치	고장내용	담당자
			가	부
소화전	지상식	1223호 (비소58호)	○		독막로 29길 25 신영빌라 (마포구 신수동 25번지)	소화전 연결관 파손 추정으로 누수	소방사 국성호 소방위 김정일 소방위 김용철

설치 위치도

비소58

현장사진

사진1	사진2