지시사항 처리부

① 관리번호	24	② 회의 종류	간부	③ 회의 일시	2016.02.15
④ 처리부서	추진 : 시설과		⑤ 업무담당	이강호 ☏500-7411
	협조 : 운영과			☏
⑥ 지 시 유형별	기타		⑦ 최 초 보 고 기한	년 월 일
				준수( 0 ), 미준수( )
⑧ 지시내용	공원 내 화장실 전반에 대한 정비 필요
⑨ 처리내용	○ 주 보일러실 하부 야외화장실 천정 석면자재 제거(‘16.3.31완료) ○ 공원내 화장실 49개소 분야별 점검 및 보수 - 점검기간 : ‘16. 4. 4 ~ 4. 6 - 점검내용 · 건 축 : 화장실내 시설물 파손이나 시건장치 고장 등 · 설 비 : 급·배수시설 원할 여부 · 전 기 : 조명시설 작동여부 점검 - 보 수 : 점검에 지적된 사항은 자체인력으로 즉시 보수 조치
⑩ 처리결과	추진중

지시사항 처리부

① 관리번호	26	② 회의 종류	전략	③ 회의 일시	2016.3.7
④ 처리부서	추진:시설과		⑤ 업무담당	서동민 ☏ 500-7412
	협조:			☏
⑥ 지 시 유형별	지시(요청)		⑦ 최 초 보 고 기한	2016 년 3월 21일
				준수( ○ ), 미준수( )
⑧ 지시내용	봄철 계곡,배수로 정비로 홍수대비하라는 시장지시사항과 관련 대공원 차원의 배수로, 외곽도로 청소를 실시해 주기 바람
⑨ 처리내용	현재 『2016년 서울대공원 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제 점검·정비 계획』에 의거 시설물 점검․보수을 지속적으로 실시하고 있으며, 우기전 공무직 활용 공원내 배수로 및 빗물받이 등 하수시설물 준설을 지속실시 완료 예정임(6.15까지)
⑩ 처리결과	추진중

지시사항 처리부

① 관리번호	27	② 회의 종류	전략	③ 회의 일시	2016.3.7
④ 처리부서	추진:시설과		⑤ 업무담당	서동민 ☏ 500-7412
	협조:운영과,조경과,동물부			☏
⑥ 지 시 유형별	지시(요청)		⑦ 최 초 보 고 기한	2016 년 3월 21일
				준수( ○ ), 미준수( )
⑧ 지시내용	도로확장은 유인원관 쪽보다 녹지쪽 확장하는 것이 바람직. 현장 협동점검(시설과,조경과,동물부)하여 좋은 대안 나올수 있도록 세밀히 검토. 유인원관 전후 입구를 만들어 관람객 이동편의 및 분산유도, 오랑우탄 구간 램프설치로 유모차 이용객 불편 해소
⑨ 처리내용	유인원관앞 도로확장에 대한 추진방안을 모색하고자 대공원장, 분야별 담당자 및 팀장 현장답사 및 점검 실시 --- 3.25(금) 현장 확인결과 성수기 공사시 관람객 안전우려 및 관람환경 저해로 성수기 이후 6월중 공사실시 추진 결정
⑩ 처리결과	추진중

지시사항 처리부

① 관리번호	28	② 회의 종류	전 략	③ 회의 일시	2016.03.07.
④ 처리부서	추진 : 시설과		⑤ 업무담당	이상국 ☏ 500-7410
	협조 : 운영과			☏
⑥ 지 시 유형별	기 타		⑦ 최 초 보고 기한	년 월 일
				준수( ○ ), 미준수( )
⑧ 지시내용	화장실 입구 기저귀교환대 설치 표시마련 남자화장실에도 점진적 확대설치 당부
⑨ 처리내용	운영과 개소수 파악결재후 2016. 4.20일까지 시설과 건축연간단가에서 처리 예정
⑩ 처리결과	추진중