2015 수해안전대책 관련

수해취약지역 및 방재시설 집중점검 결과보고(17차)

1		추진근거

○ 2015년 풍수해 대비 안전대책 추진계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-1144호(2015.1.23.)】

○ 2015년 수해취약지역 및 방재시설 집중점검 시행계획

【도시안전본부장 방침, 하천관리과-2157호(2015.2.10.)】

2		점검개요

○ 일시 : 2015. 5. 18(월)  15:30~18:00

○ 대상 : 강남역 일대

용허리공원 빗물저류조 유입관로 신설공사

○ 점검자(25명)

- 서울시 : 행정제2부시장, 물순환기획관, 하천관리팀장 등 8명

- 도시기반시설본부 : 방재시설부장 등 4명

- 서초구 : 부구청장, 안전건설교통국장, 물관리과장 등 13명

3		점검결과

○ 강남역 일대 단기대책 우기 전 완료(1건)

- 현재 설계중인 2015년 강남역 일대 단기대책에 대하여는 서초구를 사전 참여시켜 우기 전 완료토록 적극 추진 지시

☞ 강남역 역경사관로 흐름개선 및 간선하수도 수충부 개선(6월 완료)

※ 강남대로 주변 노면수 유입시설 확충(5월 완료)

○ 용허리공원 빗물저류조 유입관로 우기 전 완료(1건)

- 2015년 단기대책 중 공사 발주중인 용허리공원 빗물저류조 유입관로 공사는 6월까지 완료 지시(당초 7월 중 완료)

강남역 일대	용허리공원 빗물저류조 유입관로

4		조치계획

○ 점검결과에 대하여는 해당 기관(부서) 및 유지관리부서에 송부

○ 불가피하게 조치 지연 시 별도 조치계획 수립 제출토록 통보.  끝.