지연예상 및 미시공 공종 현황(우이  O공구)

(2017. 5. 31 기준)

역사명	위치 / 공종		공사 상황	공정	미완료 사유
L00( )	대합실	조명등, 콘센트	공사중 / 완료 / 기타	%
		분전반
	승강장	조명등
		분전반
	공조기계실	동력공사
		조명등공사
	인근환기실	동력공사
		조명등공사
	배수•오수 물탱크실	MCC설치
		동력공사
	E/L, E/S 전원공급	간선공사
		조작반전원
	출입구#1	조명등
	출입구#2	조명등
	출입구#3	조명등
	출입구#4	조명등
	소방	화재수신반 설치
		통로유도등 설치
		바닥유도등 설치
		감지기 설치
		테스트 (감지기~수신반)
		테스트 (승강기~수신반)
		테스트 (기지~수신반)
본선	(L07E)	MCC 2차 동력공사
부진공정 및 대책