심 의 번 호	제 5 호
심의년월일	2014년10월 20일

옥내급수관(공용배관) 개량공사비 지원 심의

□ 심의대상

(단위:천원)

위 치	신청일	단지개요			비 고
		규모	건축허가일	세대수
창동 305번지 (주공1단지아파트)	‘14. 10.13	6개동 (지하1층, 지상15층)	1988.08.31	808	공용배관

□ 심의안건

○ 공용배관에 대한 공사비 지원건

○ 지원가구 및 금액 : 808가구 202,000천원

○ 동별 전용면적 내역

- 지원가구 : 6개동 808가구

동별	전용면적(㎡)		가구수		비 고
	85㎡이하	85㎡이상	85㎡이하	85㎡이상
6개동	계	-	808	-	지하 1층, 지상 15층
101동	44.89		30	-
	59.22		30
102동	41.30		90
	49.94		90
103동	58.01		88
104동	45.77		60
	59.39		89
	59.77		1
105동	41.30		90
	49.94		120
106동	41.30		30
	49.94		90

- 지원금액 : 202,000천원

ㆍ공용배관 표준 공사비 : 202,000천원

ㆍ공용배관 교체 공사비 : 745,800천원

⇒ 공용배관 공사비 지원금액은 옥내급수관개량공사비지원업무

처리지침에  의거

가구당 교체공사 25만원 혹은 가구당 총공사비의 50%를 비교하여

적은 금액으로 지원

☞ 표준공사비 산정 : 가구별 25만원으로 산정(808세대 × 250천원)

□ 조사내용

○ 관련근거 : 노후 옥내 공용배관 표준공사비 조정계획 통보

(급수설비과 – 735호. 2014.02.06.)

- 적용대상 :  2014.2.5.일 이후 공사비 지원 승인분부터

- 공용배관만 정비(교체, 갱생) 대상

‣ 85㎡이하 소형 아파트 단지 : 세대별 25만원 이하

‣ 소형 혼재 중·대형 아파트 : 소형 25만원, 중·대형 20만원 이하

○ 지원규정에 대한 검토결과

- 창동 주공1단지아파트 가구당 전용면적 85㎡ 이하 808가구 모두 지원대상임

○ 옥내급수관 설비 노후 여부 : 담당공무원 현장컨설팅 확인 ⇒ 비내식성 강관

- 세대별 배관 : 내식성관 (동관)

○ 옥내급수관 컨설팅 보고서(2014. 08. 01.) : 따로붙임

- 아파트내 공용배관이 비내식성 강관으로 현재  부식이 진행중있어 녹물 출수와 누수 등으로 주 계량기부터 공용부분 전체를 교체코자 공사비지원 신청함.

심 의 결 정 서

심의번호 : 제 5 호

□ 심의대상

위 치	신청일	단지개요			비 고
		규모	건축 허가일	세대수
창동 305번지 (주공1단지아파트)	‘14.10.13	6개동 (지하1층, 지상15층)	1988. 08. 31	808	공용배관

결  정  내  용

결  정  사  유

2014년   10월   20일

북부수도사업소 옥내급수관 개량지원 심의위원회

위원장 북부수도사업소장    (인)

위  원 행정지원과장        (인)

위  원 요 금 과 장        (인)

위  원 현장민원과장        (인)

위  원 급수운영과장        (인)

위  원 시설관리과장        (인)

따로붙임 : 1) 위치도 1부

2) 창5동 주공1단지아파트(공용배관)설계 검토보고서 1부

3) 옥내급수관 컨설팅 보고서 1부. 끝.