조화로운 성장, 삶이 아름다운 강서
		강서구
수신	수신자 참조
(경유)
제목	지장물(상수도관) 관리청 부담 이설 요청(초원로14길 5-12)

1. 귀 소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리구에서 시행중인「2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(1권역)」와 관련, 귀 기관에서 유지관리하는 상수도관이 기 매설된 하수관로에 저촉되는 바, 다음과 같이 관리청 이설 요청하오니 공사의 시급성을 고려하여 빠른 시일 내에 이설 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 지장물 현황

하수관로 번호	위 치	지 장 물 현 황	비 고
16-06508	강서구 초원로14길 5-12 (방화동 608-25)	○ 상수도관 D150mm	간 섭

※ 매설년도 : 하수관로 1991년, 상수도 2003년

붙임  위치도 및 현황사진 각 1부.

							서울특별시 강서구청장
수신자					서울특별시강서수도사업소장(급수운영과장), 서울특별시강서수도사업소장(시설관리과장)
주무관										하수팀장										물관리과장
협조자
시행			물관리과-2567									(	2019.03.22.					)		접수			시설관리과-5675								(	2019.3.25.					)
우	07658					서울시 강서구 화곡로 302(화곡동, 강서구청)															/			홈페이지 http://www.gangseo.seoul.kr
전화		2600-6949						/전송			2620-0481					/	scotti97@gangseo.seoul.kr												/	대시민공개