지  적  내  역

□ 대 상 : [서울시 송파구 백제고분로 285 엔고시텔]

설비명	지적내역	조치 사항	관련법규
소화기구	○ 소화기 내용연수 경과 1개	교체	NFSC 101 및 소방시설법 시행령 제15조의4
피난구조설비	○ 유도등 점등불량 1개	교체	NFSC 303