○ 지적사항 및 조치내용

위 치	지하철 920공구(롯데건설)	오금배수지
지적사항	상수도관과 전력선 이격거리 미준수	출입구 폐기물 방치(정비완료)
현황사진
조치내용	시공사에 정비요청(공문발송-별첨)