장비확인점검(구조장비) 지적사항 시정 결과

장비	내용	시정조치 결과	비고
가스측정기	- 가스측정기 센서 미교체(구조대)	센서 하반기 소모품 구매예정