지적사항 조치결과 사진

1송수펌프실 스틸그레이팅 휨발생	1송수펌프실 스틸그레이팅 철판덮개 설치
1취수장 원수 샘플링배관 보온 불량	1취수장 원수 샘플링배관 보온 완료