하천(공사장) 점검결과 지적사항 조치결과

연번	하천명	공사명	지 적 현 황	조치결과 (방안)	조치일 (예정)	공정율	해당 부서
1	한강	한강공원 나들목공사 (낙천정)	·팔당댐 방류에 따른 침수대비 공사장 관리대책 수립할 것 (방류량에 따른 침수수위 및 단계별 조치계획 보완) ·제외지측 자재, 휀스 및 현장사무실 대피계획 수립할 것	·팔당댐 방류 침수대비 단계별 조치계획 및 현장사무실, 공사자재 등 대피계획 수립완료(공사장별 수방계획서 작성)	2014. 4.11	50	한강 본부 치수과
2	한강	한강공원 나들목공사 (옥수)	·우기전 육갑문, 제방 및 호안 설치완료 할 것 ·팔당댐 방류에 따른 침수대비 공사장 관리대책 수립할 것 (방류량에 따른 침수수위 및 단계별 조치계획 보완)	·팔당댐 방류 침수대비 단계별 조치계획 및 현장사무실, 공사자재 등 대피계획 수립완료(공사장별 수방계획서 작성)	2014. 4.11	55	한강 본부 치수과
3	한강	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사	·동작대교 남단 상수도관 신구관로 접합공사를 우기전 완료할 것 ·완료가 어려울시 우기 이후 시행검토				상수도본부 시설과
4	한강	마곡2빗물펌프장 조성공사	·제외지측 토출관로 설치공사 및 제방, 호안, 자전거도로 등 복구 완료할 것 ·우기 중 토출관로 관련 공사 추진계획 제출 할 것				SH 공사

연번	하천명	공사명	지 적 현 황	조치결과 (방안)	조치일 (예정)	공정율	해당 부서
5	안양천	강남순환 도시고속 도로 (4공구) 건설공사	·강교거치 작업공간(축도)을 우기전 철거 및 복구 완료 할 것				도기본 토목부
6	도림천	고가교 내진보강 및 방음벽 교체공사	·수방대책 수립 시 계획홍수위에 따른 계단 철거 높이 보완할 것				서울 메트로
7	도림천	충무교 확장공사	·우기전 교량 철거 및 재설치 공사 완료 할 것				관악구 치수과
8	고덕천	고덕천 생태하천 정비공사	·우기전 한강합류부측 토공작업 완료 할 것				강동구 치수과
9	대방천	상도동 성대시장 주변 침수해소 사업	·하천구간(2단계1차) 단면확장공사 완료 할 것				동작구 안전 치수과
10	여의천	여의천 하천정비 (단면확장) 사업	·좌우측 제방옹벽 철거 후 단면 확장 예정으로 우기동안 제방복구가 완료되지 않아 홍수시 토사유실이 우려되므로 공정계획 및 우기동안 공사장 관리대책 수립 제출 할 것 - 우기전 완료 불가능할 경우 가능한 범위내 공사구간 축소 등 대책 수립 - 우기전 교량 공사 완료 할 것				SH 공사 공사 1처

연번	하천명	공사명	지 적 현 황	조치결과 (방안)	조치일 (예정)	공정율	해당 부서
11	만초천	만초천 유수장애시설 철거 및 구조개선 공사	·우기전 교량 철거 및 재설치 공사 완료 할 것				용산구 안전 치수과
12	창릉천	창릉천 제방 긴급복구 공사	·우기전 공사 완료 할 것				은평구 안전 치수과
13	향동천	향동천 제방 긴급복구 공사	·우기전 공사 완료 할 것				은평구 안전 치수과
14	우이천	우이천 홍수방어벽 보수보강 공사	·우기전 공사 완료 할 것				도봉구 안전 치수과
15	우이천	우이천 덕수교 재설치공사	·우기전 가설도로, 가물막이 등 하천내 유수장애시설 제거 완료 할 것				강북구 안전 치수과
16	중랑천	중랑천 좌안 자전거도로 연결공사	·우기전 공사 완료 할 것				성동구 안전 치수과
17	중랑천	동부 간선도로 확장공사 (2공구)	·우기전 제방복구 및 하천내 공사 완료 할 것				도기본 토목부
18	중랑천	동부 간선도로 확장공사 (3공구)	·우기전 진출입로 공사완료 및 복구조치 할 것				도기본 토목부
19	청계천	청계천 하류횡단 차집관거 개선공사 (1차)	한양여대 앞 구간 우기전 공사 완료 할 것				중랑물재생 센터 수처 리과