지적사항 현장사진

□ 공사명 : ‘14년도 도로시설물 일상유지보수공사(강서-전용도로)
사진설명	염창IC 난간연석부 표면보수 하자발생(여의도방향 시점부)	【사진 1】

□ 공사명 : ‘14년도 도로시설물 일상유지보수공사(강서-전용도로)
사진설명	오금교동측지하차도 유도배수관 일부 누수(시흥방향)	【사진 2】

지적사항 현장사진

□ 공사명 : ‘14년도 도로시설물 일상유지보수공사(강서-전용도로)
사진설명	경인철도횡단지하차도 배수로 곡각부 일부파손(서울방향)	【사진 3】