지적사항 현황사진

뚝도아리수정수센터

지적사항	취수장 펌프동 건축물 노후로 인한 조속한 보수 요망(외부)
지적사항	취수장 펌프동 건축물 노후로 인한 조속한 보수 요망(내부)

지적사항 현황사진

암사아리수정수센터

지적사항	옥상 광고물 금년 우기전 우선 철거 하는 것이 바람직함
조치사항
자양취수장 활용을 위한 노후 시설물정비(리모델링공사) 시 정비 (2016년 4월 착공예정)