붙임 1		지진가속도계측기 관리시스템 프로그램(SW) 교체 대상

구 분	계측소명	계측소코 드	설치일자	정상수신 여부		교 체 여 부	불수용시 사 유
				실시간	지진이벤트 (9.12, 규모5.8)
계	128
소계	7
서울	금천구청	GC	2012-09-15	O	O (중축, 최상층 미수신)
	양천구청	YC	2013-05-10	O	O
	강남구청	GN	2013-06-04	O	X
	중구청	JG	2013-11-20	O	O
	영등포구청	YP	2014-11-05	O	O
	마포구청	MP	2014-11-12	O	O
	관악구청	GW	2015-04-28	O	X
소계	2
부산	사상구청	SS	2014-10-03	O (최상층 1축2축 0gal)	X
	강서구청	GS	2015-02-13	O	X
소계	3
대구	중구청	JG	2014-09-23	O	X
	달성군청	DL	2014-09-24	O (최상층 1축2축 0gal)	X
	수성구청	SS	2015-01-13	O	O
소계	7
인천	인천시청	IF	2013-03-25	O	O (자유장 미수신)
	남동구청	ND	2013-04-17	O	O
	서구청	SG	2014-06-25	O	O
	연수구청	YS	2014-09-19	O	O
	계양구청	GY	2014-11-11	O	O
	중구청	JG	2015-02-04	O	O
	강화군청	SH	2015-10-22	O	O
소계	1
광주	광주시청	GJ	2014-01-01	O (최상층 1축2축 0gal)	O (자유장 미수신)
소계	4
대전	대전시청	DJ	2014-09-16	O	O
	서구청	SG	2014-07-11	O	O
	중구청	JG	2014-12-05	O	O
	유성구청	YS	2015-01-20	O	O
소계	3
울산	울산시청	US	2014-04-29	X 배포판 SW 설치중	X
	중구청	JG	2014-12-01	X	X
	동구청	DG	2014-12-12	X	X
소계	29
경기	경기도청	GK	2013-02-04	O	O
	광주시청	GJ	2012-12-12	O	O
	이천시청	IC	2013-03-29	O	X
	과천시청	GC	2013-05-03	O	O
	군포시청	GU	2013-05-07	O	O
	연천군청	YC	2013-05-22	O	X
	구리시청	GR	2013-06-25	X	O
	안양시청	AY	2013-07-02	O	O
	시흥시청	SH	2013-09-01	O	O
	평택시청	PT	2013-10-14	X	X
	양평군청	YP	2013-11-26	O	O
	성남시청	SN	2013-12-10	O (최상층 1축2축 0gal)	O
	오산시청	OS	2013-12-26	O	X
	용인시청	YI	2014-01-27	O	O
	남양주시청	NY	2014-02-21	O	O
	화성시청	HS	2014-02-25	O	O
	의정부시청	UJ	2014-03-03	O (최상층 1축2축 0gal)	O
	수원시청	SW	2014-06-27	O	O
	고양시청	GY	2014-08-19	O	O
	파주시청	PJ	2014-10-29	O	O
	의왕시청	UW	2014-12-30	O	O
	동두천시청	DC	2014-12-31	O	O
	광명시청	GM	2015-01-14	O	O
	안산시청	DW	2015-01-29	O	X
	김포시청	GP	2015-02-10	X	O
	포천시청	PC	2015-03-05	O	O
	가평군청	GA	2015-03-23	O	X
	안성시청	AS	2015-06-10	O	X
	하남시청	HN	2015-07-03	O	O
소계	14
강원	강원도청	GW	2014-02-14	O	O (자유장 미수신)
	평창군청	PC	2013-07-19	O	X
	원주시청	WJ	2013-12-23	O	O
	태백시청	TB	2014-02-11	O	X
	횡성군청	HS	2014-02-13	O	O
	정선군청	JS	2012-06-01	O	O
	고성군청	GS	2013-07-19	O	X
	철원군청	CW	2014-08-07	O	X
	속초시청	SC	2014-09-05	O	O
	강릉시청	GN	2014-09-12	X	O
	양양군청	YY	2014-10-29	O	O
	화천군청	HO	2015-01-22	O	X
	양구군청	YS	2015-02-10	O	O
	인제군청	IJ	2015-11-19	O	O
소계	10
충북	충북도청	CP	2012-12-30	O	O
	청주시청	CJ	2013-01-01	O	O
	상당구청	CW	2013-05-13	O	O
	제천시청	JC	2013-08-07	O	X
	증평군청	JP	2013-08-21	O	X
	보은군청	BE	2013-10-01	X	X
	음성군청	ES	2013-10-31	O	O
	진천군청	GC	2013-11-20	O	X
	옥천군청	OC	2014-01-16	O	O
	충주시청	CH	2014-06-19	O	O
소계	11
충남	충남도청	CN	2013-08-12	O	X
	논산시청	NS	2014-02-10	O	X
	태안군청	TA	2014-06-18	O	O
	서산시청	SS	2014-08-21	O	O
	당진시청	DG	2014-09-18	X	X
	금산군청	GS	2014-09-29	O	O
	홍성군청	HS	2014-09-30	O	O
	아산시청	AS	2014-11-27	O	O
	보령시청	BR	2014-12-12	O	X
	천안시청	CA	2015-02-12	O	X
	청양군청	CY	2015-02-27	O	X
소계	9
전북	전북도청	JP	2014-10-22	O	O
	진안군청	JA	2014-02-18	O	O
	정읍시청	JE	2014-03-21	O (최상층 1축2축 0gal)	O
	전주시청	JJ	2014-10-09	O	X
	임실군청	IS	2013-08-12	O	O
	군산시청	GS	2014-10-23	O	O
	순창군청	SC	2014-11-05	O	O
	완주군청	WJ	2015-01-30	O	O
	익산시청	ES	2015-02-05	O	X
소계	7
전남	목포시청	MP	2013-06-10	X	X
	곡성군청	GS	2014-02-20	O (최상층 1축2축 0gal)	O
	함평군청	HP	2014-07-28	O	O
	장성군청	JS	2014-09-19	O	O
	광양시청	GY	2014-11-27	O	O
	담양군청	DY	2015-01-30	O	O
	나주시청	NJ	2015-02-06	O	O
소계	12
경북	경북도청	GP	2015-05-19	O	X
	경주시청	GJ	2014-03-10	O	X
	경산시청	GS	2014-07-07	X	O
	상주시청	SJ	2014-07-08	O	X
	칠곡군청	CG	2014-10-23	O	O
	고령군청	GR	2014-12-01	O	O
	안동시청	AD	2014-12-10	O	X
	예천군청	YE	2014-12-11	O	O
	의성군청	US	2014-12-12	O	O
	봉화군청	BH	2015-01-15	O	O
	문경시청	MG	2015-02-13	O	O
	영주시청	YJ	2014-03-03	O	O
소계	9
경남	창녕군청	CH	2012-11-01	X	X
	함양군청	HY	2013-03-13	O	X
	거창군청	GC	2013-10-02	O	X
	의령군청	UR	2014-06-13	O	O
	창원시청	CW	2014-09-22	O	X
	사천시청	SC	2014-09-26	O	X
	김해시청	SH	2014-10-08	O	X
	함안군청	HA	2014-12-15	O	O
	거제시청	GJ	2013-05-02	O	X

□ 교체대상 중 수용 여부

□ 추가 요청 대상

시・도	계측소명	계측소코 드	설치일자	프로그램 교체 사유 (오류 등 사유를 명확하게 적시)	비고
소계
	○○구청	GR	○○년○월○일

※ 추가 요청 대상은 예산범위 내에서 우선순위를 검토하여 교체할 예정임