지진대비 도로사면 점검결과 및 조치계획

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 10. 17. ~ 2016. 10. 21.

❍ 점검인원 : 3개반, 9명

- 공무원  9명

❍ 대상시설 : 고척2지하차도 옹벽 외 15개소

□ 안전점검 결과

❍ 총괄표                                                  (단위 : 개소)

구 분 관리부서	점검대상 (①+②+③)	안전 (①)	경미한사항 정비 완료(②)	불안전한 사면(비탈면)
				소계 (③, ③=④+⑤)	조치중 (④)	조치예정 (⑤)
강서도로사업소 도로보수과	16	15	1	0	0	0

❍ 점검결과

- 경미한 사항 조치

▶ 오류IC 배수로 퇴적물 준설 완료

- 불안전한 사면(비탈면)

▶ 해당사항 없음

□ 조치계획

❍ 분기별 정기점검을 통하여 지속적 관찰

도로사면(비탈면)점검결과 사진현황

오류IC 비탈면 점검사진

안양천로(현대아파트~삼성아파트) 옹벽 점검사진