지진발생에 따른「예방팀」조치사항

지진발생에 따른 화재취약대상 예방 순찰 강화, 특별경계근무의 시행과 긴급복구 현장활동 지원 등을 위한 예방팀의 조치사항임

주요 조치사항

① 소방서 특별경계근무 계획 수립 시달

❍ 기    간: 지진발생 시 ~ 여진 종료 시 까지

❍ 내    용

- 소방서장 지휘선상 근무 및 상황근무 책임관 상향 조정

- 유관 기관 협조체계 강화 및 비상연락망 상시 유지

- 다중운집시설 등 주요 거점장소 구급대 전진배치

- 당직 의료기관․약국 안내 등 상황실 상황관리 철저

② 화재 취약대상 화재예방 순찰 강화

❍ 대    상: 쪽방 등 화재취약 주거시설, 건축공사장, 전통시장

❍ 방    법: 펌프차 기동순찰, 주요 대상 간부현지 방문 지도

❍ 내    용: 화재취약요인 제거 및 붕괴 우려대상 안전조치 등

③ 긴급구조통제단(긴급복구부) 활동 지원

❍ 대    상: 24개 소방서, 대한적십자, 전기 · 가스 공사, 각 구청 등

❍ 내    용

- 전기 · 가스 · 통신 등 기반 시설복구 및 오염통제 활동 지원

- 현장활동 대원 지원 및 이재민 임시대피소 설치 등 긴급구호 활동 전개

④ 소방시설 등 시설물 안전진단 지원

❍ 대    상: 붕괴 우려가 접수된 건축물

❍ 방    법: 지진 현장 긴급 ‘시설 안전진단 인력’ 파견업무 지원

※ 한국기술사회, 시설물안전진단협회 등 비상연락망 가동

지진발생에 따른「검사지도팀」조치사항

지진발생에 따른 국가기반시설에 대한 긴급 안전 확인과 소방대상물 자율안전관리의 정상 작동을 위한 검사지도팀 조치사항임

주요 조치사항

① 국가기반시설 긴급 안전점검 및 소방시설 복구

(2017. 1. 1.기준)

구 분	계	공항시설	철도시설 (KTX 역)	도시철도시설	항만시설	지하구 (전력, 통신)
개소	501	1	3	358	1	138

❍ 대    상: 서울시내 국가기반시설 전체

❍ 방    법: 소방서 소방특별조사반에서 긴급안전점검 실시

❍ 주요점검 시설

- 비상발전설비, 가스계소화설비, 주요 소방시설 고장 시 복구 등

② 소방안전관리자 지진발생 행동요령 안내 및 전파 지시

❍ 대    상: 소방안전관리자 선임 대상물

(2017. 1. 1.기준)

구 분	전 파 대 상	개 소
대응1단계	특급(260) + 공공기관(4,138) + 1급 소방안전관리 대상물(3,334)	7,742
대응2단계	특급 + 공공기관 + 1급 + 2급 소방안전관리 대상물(27,725)	32,467
대응3단계	특급 + 공공기관 + 1급 + 2급 + 3급 소방안전관리 대상물(19,623)	52,090

❍ 방    법: 소방안전관리자에게 SMS 발송

※ 119행정정보시스템 소방안전관리자 비상연락망 수시 정비

❍ 내    용

- 지진발생 시 행동요령 리플릿 제공

- 건축물내 행동요령 비상방송 안내

③ 초고층건축물 피난안전구역 상황관리 및 지원

❍ 대    상: 초고층건축물 22개소

❍ 주요내용: 수용인원·사상자·구호물자 수량 등 파악 후 유관기관 지원요청

❍ 절    차

상황파악 지시		상황보고		상환관리 및 지원
각 소방서		소방안전관리자 ⇒ 소방서 ⇒ 본부		본부

④ 긴급 소방시설 복구반 운영

❍ 편    성: 소방서 예방과 및 119안전센터

❍ 대    상: 지진대피소, 학교(초·중·고), 병원 등 지진피해로 인한 이재민 또는 사상자를 수용하는 장소 우선 복구

❍ 내    용: 고장 소방·피난 정비 및 점검, 피난통로 정상유지 관리 조치

복구반 운영 안내		복구 요청		소방시설 복구반 운영
본부 ⇒ 상황대응과		대상물 ⇒ 소방서		소방특별조사반, 119안전센터

⑤ 소방시설 자체점검 유예 및 조치명령 기한 연장

❍ 대    상: 자체점검(종합정밀점검 및 작동기능점검) 및 조치명령

❍ 유예(연장)기한: 소방서장이 정하는 때까지

※ 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조 및 제25조에 따른 “자체점검 유예신청서” 신청 없이 자동 조치

지진발생에 따른「가스위험물안전팀」조치사항

지진발생에 따른 가스․위험물시설에 대한 즉각적 안전 확인과 추가적 인명․재산피해를 최소화하기 위한 가스위험물안전팀의 조치사항임

주요 조치사항

① 위험물시설 긴급확인점검 실시

❍ 대    상: 소방서별 주요 위험물시설

※ 지진발생으로 서울시에 직접 피해가 예상되는 경우 전수 점검 실시

❍ 기    간: 지진발생 시 ~ 여진 종료 시 까지

❍ 방    법: 서별 자체계획에 의한 투트랙 점검

- 소  방  서: 현장확인점검(주유취급소 등 관내 주요 위험물시설)

- 관  계  인: 자율안전점검(건물 안에 설치된 일반취급소 등 위험물시설)

❍ 내    용

- 위험물시설(탱크)의 직접 손상 및 위험물 누출 여부 확인

- 주변 시설물 피해(붕괴 등)로 인한 위험물시설 손상 및 누출 여부 확인

- 기타 위험물시설 안전조치: 위험물 누출 및 화재발생 위해요인 확인․제거 등

② 가스공급시설 긴급안전점검 실시

❍ 대    상: 도시가스 및 LPG 등 가스공급시설

❍ 기    간: 지진발생 시 ~ 여진 종료 시 까지

❍ 방    법: 가스사업자의 안전관리자에 의한 자율점검

❍ 내    용

- 가스공급시설의 시설․기술․검사기준 적정여부 확인

- 가스누출여부, 화재발생 위해요인 방치여부 확인 등

- 24시간 상황관리체계 확립(상황실 운영, 긴급복구반 편성 등)

지진재난 발생 시「홍보기획팀」대응 조치사항

지진재난 발생 시 언론 모니터링, 언론대응 창구일원화를 통해 소방 활동에 관한 통일된 정보를 신속하고 정확하게 전달하고자 함

주요 조치사항

① 언론사 등 대외 소방활동 정보제공 시 창구 일원화 조치

❍ 추진목적: 소방활동에 관한 내부 통일된 검증자료를 대외적으로

제공하여 재난대응의 신뢰성 확보

❍ 조치시점: 지진 발생 즉시

※ 현재에도 보도자료, 재난정보 언론사 제공시 홍보기획팀 사전협의 거침

❍ 추진내용

- 소방본부 홍보기획팀으로 언론대응 창구 일원화하도록 재강조 지시

↳ 개별대응 금지:

방재센터·본부 각부서 → 본부 홍보기획팀 ← 소방서

- 소방활동 이외 지진 관련 문의· 인터뷰 등은 주관부서로 연계 이관

↳ 지진행동요령, 지진대피소 등 문의 시 → 市 안전총괄본부 상황대응과 연결

② 소방활동 언론보도에 대한 지속적인 모니터링 및 실시간 대응

❍ 추진목적: 유언비어, 오보, 부정보도에 대한 신속한 파악·대응

❍ 추진기간: 지진 발생 시 ~ 분석보도 등 종료 시

❍ 추진내용: 모든 언론매체(인터넷, SNS, 신문, TV 뉴스 등) 실시간 기사검색

❍ 중점사항

- (발생즉시) 지진개요, 신고․출동․피해접수 건에 대한 정보의 일치성

- (시간경과) 지진대응 소방활동 전반에 대한 부정보도 표출여부 등

③ 지진에 의한 대규모 복합재난 발생 시 재난현장 출동 대응

❍ 출동시기: 대응 2단계 이상 발령 시

❍ 출동인원: 4명(팀장, 언론1, 촬영2) * 3명: 사무실 모니터링, 언론대응 등

❍ 주요활동: 긴급구조대응계획에 따른 현장 연락공보담당 역할 수행