지침서 세부 변경사항

구 분	설계지침	변경사항	변경 사유(보완 사항)	적용여부
케이싱 재질	GCD450	GCD500	항복강도와 인장강도가 설계지침 보다 높은 재질을 선정하여 효율향상 기대	적용
펌프축 재질	SM490C	SCM440	항복강도와 인장강도가 설계지침 보다 높은 재질을 선정하여 효율향상 기대	적용
유압계통 관련 도면		누락	유압계통 관련 도면 보완

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

시방 비교표