지하매립식소방함 검수결과 보고

□ 지하매립식소방함

연번	관리 번호	관 할	검수일자			검수결과
1	008	도봉119안전센터	2022.02.08(화)			양호
	위치	방학로 10길 69(도깨비시장 내)			검수자	소방위 임의준등5명

연번	관리 번호	관 할	검수일자			검수결과
2	004	도봉119안전센터	2022.02.08(화)			양호
	위치	도당로 19길 64(신도봉시장 오마트 앞)			검수자	소방위 임의준등5명