[붙임 1]

지하시설물 소방특별조사 추진실적 보고

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 일    자 : 2015. 6. 11.

- 대    상 : 3개소(지하구3)

- 조사인원 : 2개반 6명(소방4, 관계자 2)

○ 조사결과

- 총 대상 : 3개소 중 양호 3개, 불량 0개, 미실시 0개

- 세부점검 결과

구 분		대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정
			양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계		3	3		0					0
지하역사
지하상가
지하구	공동구
	통신구	2	2		0					0
	전력구	1	1		0					0
	기타

○ 문제점 및 개선사항

- 특이사항 없음