지하시설물 안전관리(규정) 계획

지하시설물의 개요

연번	대상명	위 치	규 모	용도	준공 년도	비 고 (관리주체)
1	양천소방서	서울 양천구 목동서로180	4/1층, 4,459.90㎡	공공업무시설	1998	양천소방서 소방행정과
2	신정119안전센터	서울 양천구 신월로 268	3/1층, 364.30㎡	공공업무시설	2002	양천소방서 소방행정과
3	목동119안전센터	서울 양천구 안양천로 1139	2/1층, 4297.54㎡	공공업무시설	1988	양천소방서 소방행정과
4	신월119안전센터	서울 양천구 남부순환로 448	4/1층, 926.30㎡	공공업무시설	2000	양천소방서 소방행정과
5	신트리119안전센터	서울 양천구 신정로 238	3/1층, 791.30㎡	공공업무시설	2008	양천소방서 소방행정과

2. 안전관리 조직

가. 안전관리 조직․편성

안전관리관

소방행정과장

부관리관

(안전관리자)

장비회계팀장

토목․건축		전기․통신		기계․설비		소방점검
김영근 계약·영선		진성희 전기안전관리업체		임성렬 배춘민 손진규 공무직		김광희 예방과
책임자연락처		책임자연락처		책임자연락처		책임자연락처
2652-0675		2658-9251		2651-7386		2654-0677

나. 안전관리 임무

반 별		임 무
토목․건축반	토 목 팀	시특법에 의한 정기점검 입회 및 지하시설물관리 관련 토목부분 업무 총괄
	건 축 팀	시특법에 의한 정기점검 입회 및 지하시설물관리 관련 건축부분 업무 총괄
전기․통신반	전 기 팀	전기사업법에 의한 정기점검 및 지하시설물관리 관련 전기부분 업무 총괄
	통 신 팀	통신사업법에 의한 정기점검 및 지하시설물관리 관련 통신부분 업무 총괄
기계․설비반	기 계 팀	열관리 등 관련법에 의한 정기점검 및 지하시설물관리 관련 기계부분 업무 총괄
	설 비 팀	관련법에 의한 정기점검 및 지하시설물관리 관련 설비부분 업무 총괄
소방점검반	소 방 팀	소방관계법령에 따른 소방시설 안전관리 및 지하시설물관리 관련 소방부분 업무 총괄
	점 검 팀	소방관계법령에 따른 소방점검 및 지하시설물관리 관련 소방부분 업무 정비 점검

3. 안전점검

가. 안전점검의 목적

이 규정은 지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른 지하시설물 분야별 안전관리에 관한 규정으로 관련법에 의한 정기점검 및 지하시설물 공사에 필요한 사항을 정하고 분야별 업무를 총괄하는 것을 목적으로 한다.

나. 안전점검의 계획

분야별 구 분		건축설비	전기설비	기계설비	소방설비	통신설비
점검 수행시 필요	인원(명)	자체점검 (육안, 기능 점검)	2 (유지보수업체)	2 (자체점검)	2 (자체점검)	2 (유지보수업체)
	장비 기기		적외선열측정기 등 5종	가스누설검지기 등 6종	방수압력계 등 10종	케이블 측정기 등 3종
기존결함 참고자료		특이사항 없음
주간점검 예상작업시간(h)		3	2	2	2	수시
주변과 협조체계		주변에 미치는 영향에 따라 사전 조율
특별히 주의할 점		낙하물 주의	감전주의	중량물 낙하주의	수계설비오작동주의	장시간 불통주의

다. 정기점검

분야별 구 분	건축설비	전기설비	기계설비	소방설비	통신설비
점검시기(월)	10	10	10	10	수시

라. 분야별 관리부서 및 담당자 지정

대상	대 상		관리부서장	비 고
총괄관리			장비회계팀장
본서	지하1	◦기계실, 식당	장비회계팀장
	1층	◦현장대응단(단장, 팀장, 진압대, 구조대)
	2층	◦서장실, 소방행정과, 재난관리과, 상황실
	3층	◦예방과, 강당
	4층	◦체력단련장, 화재조사실, 의용소방대실
신정119안전센터	지하1	◦보일러실, 창고	신정119 안전센터장
	1층	◦차고, 사무실
	2층	◦대기실, 심신안정실
	3층	◦센터장실, 식당, 체력단련장, 다목적실
목동119안전센터	지하1	◦보일러실	목동119 안전센터장
	1층	◦차고, 사무실, 심신안정실
	2층	◦센터장실, 체력단련실, 식당
신월119 안전센터	지하1	◦창고, 보일러실	신월119 안전센터장
	1층	◦차고, 사무실,
	2층	◦여직원대기실
	3층	◦센터장실, 대기실, 심신안정실,
	4층	◦체력단련장
	지하1	◦창고, 보일러실
신트리119 안전센터			신트리119 안전센터장
	1층	◦차고, 사무실, 센터장실
	2층	◦대기실, 심신안정실
	3층	◦체력단련실, 식당, 다목적실

4. 안전 확보 및 유지관리 대책

가. 안전 확보

건축․토목분야 및 분야별 지하시설물 정기점검시 안전관리자 입회 등

안전을 확보 및 주변에 토목공사 발견시 유기적 협조 체제를 확립하고 우천시 토사붕괴로 인한 지하시설물 안전보호 최우선

나. 유지관리 대책

건축․토목분야는 시특법(제3종시설물)에 의한 연 1회 정기점검, 전기 및 소방 등은 관련 법령에 의한 정기점검을 실시하고 그 외 수시점검을 실시하여 문제점이 노출되면 즉시 시정조치하여 지하시설물 안전확보에 최우선함.

5. 비상시 긴급조치 및 복구계획

가. 비상시 긴급조치

평일 - 분야별 담당자

야간, 휴일 - 당직근무자 및 시설공무직 등 근무자가 우선 긴급조치하고 사안별로 업체 선정하여 안전하게 종결

나. 복구계획

긴급조치후 사안별 업체 선정하여 안전하게 마무리

다. 분야별 비상연락 체계

토목․건축		전기통신		기계설비		소방점검
김영근		진성희		임성렬		김광희
책임자연락처		책임자연락처		책임자연락처		책임자연락처
2652-0675		2658-9251		2651-7386		2654-0677
*************		*************		*************		*************

라. 비상연락 체계

비상연락 체계도

【주 간】

소방서장

소방행정과장

장비회계팀장

◈ 신속한 상황전파

◈ 현장지휘

◈ 상황보고

◈ 직원행동요령 방송

각 과․안전센터

◈ 상황전파

◈ 긴급대피

◈ 진화작업 동원

◈ 비상반출

양천상황실

상황실(경비☏200)

◈ 발화지점 전파

◈ 상황조치 요구

◈ 화재진화

◈ 현장통제

본부 및 방재센터

상황보고

출동지령

상황보고

진압대(경비☏250)

◈ 소화전 펌프 가동

상태 확인

◈ 상황전파

◈ 화재진화

출동지령신고

상황보고

【야간․공휴일】

상황통보

상황실(경비☏1363)

◈ 발화지점 전파

◈ 상황조치 요구

◈ 화재진화

◈ 현장통제

소방행정과장

당직실(당직관)

◈ 현장지휘

◈ 직원비상소집 및 진화

◈ 상황유지

◈ 유관기관통보 및

지원․협조요청

◈ 직원행동요령 방송

양천 상황실

본부 및 방재센터

상황보고

출동지령

상황보고출동지령

장비회계팀장

진압대(경비☏250)

◈ 소화전 펌프 가동

상태 확인

◈ 상황전파

◈ 화재진화

소방서장

출동지령

상황보고

※ 야간 및 공휴일에는 상황책임관 책임하에 진압 및 사태수습

⇒ 상황확대에 따라 신속히 119신고 및 비상소집, 상황보고 등 조치

【유관기관 연락망도】

종합방재센터

(119)

양천소방서 현장지휘소

- 장비회계팀(주간) ☎ 2651-7386

- 당직실(야간) ☎ 2655-0119

양천구청

(☎ 2620-4390)

하나로엠지엠

(☎ 1600-2858)

양천경찰서

(☎ 2093-8113)

한국전력공사

강서·양천지사

(☎ 2040-2271)

한국가스안전공사

서울남부지사

(☎ 2038-3910)

한국전기안전공사

서부지사

(☎ 6488-6524)