지하식 소화전 제수변 스핀들 불량 발견보고

후암119안전센터

연번	종 별	용수번호	위 치	조사결과 (양호/불량)	불량내용	비 고
1	소화전 (지하식)	486	용산구 한강대로102길 27 (용산구 동자동 22-32) 세탁 드라이크리닝 앞	불량	소화전 제수변 스핀들 불량(누수)	소화전은 사용가능

도로명주소	용산구 한강대로102길 27	제수변 스핀들 불량 누수(사용가능)
지번주소	용산구 동자동 22-32
건물명	세탁 드라이크리닝 앞