지하안전관리에 관한 특별법에 따른 안전점검 및 유지관리규정

지하시설물의 개요

가. 대 상 : 서울소방재난본부

나. 위 치 : 서울 중구 퇴계로 26길 52(예장동6-7)

다. 규 모 : 철근 콘크리트조 6/2층, 12,081.9㎡ (지상 25m)

라. 용 도 : 공공업무시설

마. 관리주체 : 소방재난본부 소방행정과

2. 안전관리 조직

가. 안전관리 조직․편성

안전관리관

소방행정과장

부관리관

(안전관리자)

경리팀장

토목․건축		전기․통신		기계․설비		소방점검
지태규 시특법에 따른 점검업체 선정		김태돈 전기공무직 및 유지보수사업단		이회영 기계공무직		박성윤 소방점검업체 선정
책임자연락처		책임자연락처		책임자연락처		책임자연락처
3706-1511		3706-1341		3706-1342		3706-1521

나. 안전관리 임무

반 별		임 무
토목․건축반	토 목 팀	시특법에 의한 정기점검 입회 및 지하시설물관리 관련 토목부분 업무 총괄
	건 축 팀	시특법에 의한 정기점검 입회 및 지하시설물관리 관련 건축부분 업무 총괄
전기․통신반	전 기 팀	전기사업법에 의한 정기점검 및 지하시설물관리 관련 전기부분 업무 총괄
	통 신 팀	통신사업법에 의한 정기점검 및 지하시설물관리 관련 통신부분 업무 총괄
기계․설비반	기 계 팀	열관리 등 관련법에 의한 정기점검 및 지하시설물관리 관련 기계부분 업무 총괄
	설 비 팀	관련법에 의한 정기점검 및 지하시설물관리 관련 설비부분 업무 총괄
소방점검반	소 방 팀	소방관계법령에 따른 소방시설 안전관리 및 지하시설물관리 관련 소방부분 업무 총괄
	점 검 팀	소방관계법령에 따른 소방점검 및 지하시설물관리 관련 소방부분 업무 정비 점검

3. 안전점검

가. 안전점검의 목적

이 규정은 지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른 지하시설물 분야별 안전관리에 관한 규정으로 관련법에 의한 정기점검 및 지하시설물 공사에 필요한 사항을 정하고 분야별 업무를 총괄하는 것을 목적으로 한다.

나. 안전점검의 계획

분야별 구 분		건축설비	전기설비	기계설비	소방설비	통신설비
점검 수행시 필요	인원(명)	업체선정	5	10	3	5
	장비 기기		적외선열측정기 등 5종	가스누설검지기 등 6종	방수압력계 등 10종	유지보수업체
기존결함 참고자료		특이사항 없음
점검기간과 예상작업시간(h)		7	5	16	4	수시
주변과 협조체계		주변에 미치는 영향에 따라 사전 조율
특별히 주의할 점		낙하물 주의	감전주의	중량물 낙하주의	수계설비오작동주의	장시간 불통주의

다. 점검시기

분야별 구 분	건축설비	전기설비	기계설비	소방설비	통신설비
점검시기(월)	3	10	5	12	수시

라. 분야별 관리부서 및 담당자 지정

층별	대 상	관리부서	비 고
총괄관리		경리팀	지하2층공사중
지하 1층	◦구내식당	종합방재센터(행정팀)	업무담당자
	◦체력단련실	종합방재센터(장비관리팀)
	◦주차장, 도서실, 기계실, 전기실 등	소방행정과(경리팀)	시설관리원
1층	◦민원실	소방행정과(소방정책팀)	방호원
	◦청사주변, 조경, 지상주차장	소방행정과(경리팀)	시설관리원
	◦웹툰파트너스, 우리은행, 통신실	각 입주 부서	업무담당자
2층	◦전 사무실, 1~2층 계단	자원관리과(장비관리팀)	업무담당자 (에너지지킴이)
3층	◦예방과 사무실, 2~3층 계단(동측)	예방과(예방팀)	각 부서별 업무담당자 (에너지지킴이)
	◦안전지원과사무실, 2~3충 계단(서측)	안전지원과(장비관리팀)
	◦회의실	소방행정과(소방정책팀)
4층	◦재난대응과사무실, 3~4층계단(서측)	재난대응과(대응전략팀)
	◦현장대응단사무실, 3~4층계단(동측)	현장대응단(현장지휘팀)
	◦특수구조단사무실	특수구조단(행정지원과)
5층	◦소방감사담당관사무실, 4~5층 계단(서측)	소방감사담당관(감사총괄팀)
	◦소방행정과사무실, 4~5층 계단(동측)	소방행정과(경리팀)
6층	◦소방행정타운건립추진단,5~6층계단(서측)	소방행정타운건립추진단	각 부서별 업무담당자 (에너지지킴이)
	◦교통지도과 사무실, 5~6층계단(동측)	서북지역대
	◦대기관리과사무실(창고)	기동반
옥상	◦옥상공원, 물탱크실 등	소방행정과(경리팀)	시설관리원

4. 안전 확보 및 유지관리 대책

가. 안전 확보

건축․토목분야 및 분야별 지하시설물 정기점검시 안전관리자 입회 등

안전을 확보 및 주변에 토목공사 발견시 유기적 협조 체제를 확립하고 우천시 토사붕괴로 인한 지하시설물 안전보호 최우선

나. 유지관리 대책

건축․토목분야는 시특법(제3종시설물)에 의한 연 1회 정기점검, 전기 및 소방 등은 관련 법령에 의한 정기점검을 실시하고 그 외 수시점검을 실시하여 문제점이 노출되면 즉시 시정조치하여 지하시설물 안전확보에 최우선함.

5. 비상시 긴급조치 및 복구계획

가. 비상시 긴급조치

평일 - 분야별 담당자

야간, 휴일 - 당직근무자 및 시설공무직 등 근무자가 우선 긴급조치하고 사안별로 업체 선정하여 안전하게 종결

나. 복구계획

긴급조치후 사안별 업체 선정하여 안전하게 마무리

다. 분야별 비상연락 체계

토목․건축		전기통신		기계설비		소방점검
지태규		김태돈		이회영		박성윤
책임자연락처		책임자연락처		책임자연락처		책임자연락처
3706-1511		3706-1341		3706-1342		3706-1521
*************		*************		*************		*************

라. 비상연락 체계(소방계획서에 의함)

비상연락 체계도

【주 간】

소방재난본부장

소방행정과장

경리팀장

◈ 신속한 상황전파

◈ 현장지휘

◈ 상황보고

◈ 직원행동요령 방송

각 과․실

◈ 상황전파

◈ 긴급대피

◈ 진화작업 동원

◈ 비상반출

종합방재센터

방호원실(경비☏1363)

◈ 발화지점 전파

◈ 상황조치 요구

◈ 화재진화

◈ 현장통제

중부소방서

상황보고

화재신고

출동지령

기계․전기실(경비☏1894)

◈ 소화전 펌프 가동

상태 확인

◈ 상황전파

◈ 화재진화

화재신고

상황보고

【야간․공휴일】

상황통보

방호원실(경비☏1363)

◈ 발화지점 전파

◈ 상황조치 요구

◈ 화재진화

◈ 현장통제

소방행정과장

당직실(당직관)

◈ 현장지휘

◈ 직원비상소집 및 진화

◈ 상황유지

◈ 유관기관통보 및

지원․협조요청

◈ 직원행동요령 방송

종합방재센터

중부소방서

상황보고

화재신고

출동지령

경리팀장

기계․전기실(경비☏1894)

◈ 소화전 펌프 가동

상태 확인

◈ 상황전파

◈ 화재진화

소방재난본부장

화재신고

상황보고

※ 야간 및 공휴일에는 상황책임관 책임하에 진압 및 사태수습

⇒ 상황확대에 따라 신속히 119신고 및 비상소집, 상황보고 등 조치

【유관기관 연락망도】

종합방재센터

(119)

현장지휘소

- 경리팀(주간) ☎ 3706-1340

- 당직실(야간) ☎ 3706-1200

중부소방서

(☎ 2234-0119)

현대엘리베이터

(☎ 1577-0603)

중부경찰서

(☎ 3396-9229)

한국전력공사

서울지역본부

배전운영실

(☎ 758-3268)

한국가스안전공사

(☎ 393-0795)

한국전기안전공사

(☎ 1588-7500)