IFC 지하주차장과 지하상가 연결 비상계단 개방검토 의견

	<협조요청 사항>
□ IFC지하주차장과 지하상가 이동시 승강기로만 가능하고 계단으로 도보 이동이 불가능한데 주말 등 혼잡시에 도보 이동이 가능토록 비상계단 개방

□ 시설현황

○ 건물현황 : Office 3개, 호텔 1개, 지하 쇼핑몰

- 쇼핑몰 : 지하 1~3층 (87개 점포), 주말이용객 3만명

- 지하주차장 : 지하 5~7층 (2,046대 주차시설)

○ 승강기 : 7개소 18개(쇼핑몰 3개소 10개, 건물 4개소 8개)

○ 비상계단 : 10개

- 각 층(지상 1 ~ 지하 7)에서 비상계단으로 진입이 가능하나,

- 비상계단에서 지상 1층을 제외한 지하 1~7층으로 진출 불가

※ 비상계단은 화재 등 비상시 탈출용만으로 사용토록 되어 있고

지상 1층으로만 나갈 수 있다는 출입문에 안내표지판 부착

□ 주요쟁점(문제점)

○ IFC지하주차장과 지하상가 이동시 도보 이동이 가능토록 비상 계단 개방을 요구

○ 비상계단 개방시 쇼핑몰 매장 및 창고 등으로 출입이 가능하여

AIG측에서는 개방이 어렵다는 입장

□ 검토의견

○ 현재 건물 구조상 비상계단 개방 시 지하 쇼핑몰 매장의 영업

지장 및 물품 분실 등의 우려가 있어 개방에 어려움이 있으므로

○ AIG측에 통보하여 우선 이용객이 쉽게 식별할 수 있도록 비상계단

출입문에 안내표지판을 확대하여 부착토록하고

비상계단을 개방하는 방안을 자체 검토, 개선토록 함이 타당함

※ 비상계단 개방을 위해서는 문제점을 해소할 수 있는 시설 보완이

필요함

□ 향후계획

○ AIG측에 비상계단 출입문에 현 위치 및 이동경로 표시판을 확대 부착토록 통보

- 비상계단 진입시 위치정보와 이동경로 표시, 비상연락망 등 안내

표지판 확대 부착 및 비상 연락시 IFC근무자가 신속 안내토록

시스템 구축 유도

○ AIG측에 비상계단 개방 가능여부 자체 검토 요청

붙임 : 시설현황 사진 1부.  끝.

작성자	투자유치과장 : 이해우	☎2133-5210	금융산업팀장 : 한병주	☎2133-5334	담당 : 이희원	☎2133-5338

참고자료

시설현황 사진

<매장뒤편 연결문>	<매장안쪽에서 본 비상문>	<비상전용문 표시문>

< 지하주차장 승강기 등 안내표지판 >