지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 대방 지하차도                     점검일 : 2014년  8월  26일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		o
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		o
	집수정 및 유도수로 청소상태		o
조명시설	램프의 부점등		o
	등기구 유지상태		o
	등기구 청소상태		o
	주․야간 조도 조절		o
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		o
	축전지 상태		o
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		o
	연료 확보 및 비축상태		o
	시험가동(주1회 이상) 실시		o
분전반	누전차단기 동작상태		o
	이상소음, 냄새 발생여부		o
	단자대 변색여부		o
	지시계기 정상작동 여부		o
	케이블 열화여부		o
	분전반 청소상태		o
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		o
	소화기 충약 상태		o
CCTV	화면상태		o
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		o
	녹화 기능상태			o			보도측 CCTV DVR반출 수리중
비상벨	동작여부		o
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태		o
	관리실 내․외부 청소상태		o
	소화기 및 설비 관리상태		o
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 8급 전기운영서기 성명 이승군 7급 전기운영주사보 성명 박석용

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 영등포 지하차도                  점검일 : 2014년  8월  26일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		o
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		o
	집수정 및 유도수로 청소상태		o
조명시설	램프의 부점등		o
	등기구 유지상태		o
	등기구 청소상태		o
	주․야간 조도 조절		o
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태		o
	축전지 상태		o
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태		o
	연료 확보 및 비축상태		o
	시험가동(주1회 이상) 실시		o
분전반	누전차단기 동작상태		o
	이상소음, 냄새 발생여부		o
	단자대 변색여부		o
	지시계기 정상작동 여부		o
	케이블 열화여부		o
	분전반 청소상태		o
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		o
	소화기 충약 상태		o
CCTV	화면상태		o
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		o
	녹화 기능상태		o
비상벨	동작여부		o
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태		o
	관리실 내․외부 청소상태		o
	소화기 및 설비 관리상태		o
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 8급 전기운영서기 성명 이승군 7급 전기운영주사보 성명 박석용

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 신길 지하차도                  점검일 : 2014년  8월  26일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						없 음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						없 음
	집수정 및 유도수로 청소상태						없 음
조명시설	램프의 부점등		o
	등기구 유지상태		o
	등기구 청소상태		o
	주․야간 조도 조절		o
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태						없음
	축전지 상태						없음
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태						없음
	연료 확보 및 비축상태						없음
	시험가동(주1회 이상) 실시						없음
분전반	누전차단기 동작상태		o
	이상소음, 냄새 발생여부		o
	단자대 변색여부		o
	지시계기 정상작동 여부		o
	케이블 열화여부		o
	분전반 청소상태		o
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		o
	소화기 충약 상태		o
CCTV	화면상태		o
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		o
	녹화 기능상태		o
비상벨	동작여부						없 음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태						없 음
	관리실 내․외부 청소상태						없 음
	소화기 및 설비 관리상태						없 음
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 8급 전기운영서기 성명 이승군 7급 전기운영주사보 성명 박석용

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 동작지하차도                        점검일 : 2014년  08월 25일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○				16등 절전
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태		○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태		○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회이상) 실시		○
변전설비 (분전반)	MCCB, ELB등 차단기 동작상태		○
	전자접촉기 이상여부(소음등)		○
	단자대 이상여부(열화 , 나사풀림)		○
	내부 청소상태		○
	각종지시, 램프, 보호계기 상태		○
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부						해당없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	각종일지 정리 및 근무상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업 7급 성명 김해중 기계운영주사보 성명 조광일 전기운영주사보 성명 최충식

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 사평지하차도                        점검일 : 2014년 08월 25일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등			○			부점등14등
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태		○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태		○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회이상) 실시		○
변전설비 (분전반)	MCCB, ELB등 차단기 동작상태		○
	전자접촉기 이상여부(소음등)		○
	단자대 이상여부(열화 , 나사풀림)		○
	내부 청소상태		○
	각종지시, 램프, 보호계기 상태		○
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부						해당없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	각종일지 정리 및 근무상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업 7급 성명 김해중 기계운영주사보 성명 조광일 전기운영주사보 성명 최충식

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 잠수교남단 지하차도                 점검일 : 2014년 08월 25일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						〃
	집수정 및 유도수로 청소상태						〃
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○				47등 절전
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						〃
	연료확보 및 비축상태						〃
	시험가동(주1회이상) 실시						〃
변전설비 (분전반)	MCCB, ELB등 차단기 동작상태		○
	전자접촉기 이상여부(소음등)		○
	단자대 이상여부(열화 , 나사풀림)		○
	내부 청소상태		○
	각종지시, 램프, 보호계기 상태		○
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태
	각종일지 정리 및 근무상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업 7급 성명 김해중 기계운영주사보 성명 조광일 전기운영주사보 성명 최충식

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :   선암지하차도                        점검일 : 2014년  08월25일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태		○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태		○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회이상) 실시		○
변전설비	MCCB, ELB등 차단기 동작상태		○
	전자접촉기 이상여부(소음등)		○
	단자대 이상여부(열화 , 나사풀림)		○
	내부 청소상태		○
	각종지시, 램프, 보호계기 상태		○
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부						해당없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	각종일지 정리 및 근무상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 6급 성명 성시중 성시중 7급 성명 김진웅 김진웅

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :   염곡지하차도                        점검일 : 2014년  08월25일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태		○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부		○
	집수정 및 유도수로 청소상태		○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태		○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태		○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회이상) 실시		○
변전설비	MCCB, ELB등 차단기 동작상태		○
	전자접촉기 이상여부(소음등)		○
	단자대 이상여부(열화 , 나사풀림)		○
	내부 청소상태		○
	각종지시, 램프, 보호계기 상태		○
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약상태		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부						해당없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	각종일지 정리 및 근무상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 6급 성명 성시중 성시중 7급 성명 김진웅 김진웅

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :   양재지하차도                        점검일 : 2014년  08월25일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						해당없음
	집수정 및 유도수로 청소상태						해당없음
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						해당없음
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						해당없음
	연료확보 및 비축상태						해당없음
	시험가동(주1회이상) 실시						해당없음
변전설비	MCCB, ELB등 차단기 동작상태		○
	전자접촉기 이상여부(소음등)		○
	단자대 이상여부(열화 , 나사풀림)		○
	내부 청소상태		○
	각종지시, 램프, 보호계기 상태		○
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약상태		○
CCTV	화면상태						해당없음
	좌우회전 및 Zoom 동작상태						해당없음
	녹화기능상태						해당없음
비상벨	동작여부						해당없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태						해당없음
	각종일지 정리 및 근무상태						해당없음
	소화기 및 설비 관리상태						해당없음
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 6급 성명 성시중 성시중 7급 성명 김진웅 김진웅