지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :                                     점검일 : 2014년   월  일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
조명시설	램프의 부점등
	등기구 유지상태
	등기구 청소상태
	주․야간 조도 조절
비 상 발 전 기	시험 운전시 동작상태
	축전지 상태
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료 확보 및 비축상태
	시험가동(주1회 이상) 실시
분전반	누전차단기 동작상태
	이상소음, 냄새 발생여부
	단자대 변색여부
	지시계기 정상작동 여부
	케이블 열화여부
	분전반 청소상태
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부
	소화기 충약 상태
CCTV	화면상태
	좌우회전 및 Zoom 동작상태
	녹화 기능상태
비상벨	동작여부
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비 상태
	관리실 내․외부 청소상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자