지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :                              점검일 : 2014년   월  일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부
	집수정 및 유도수로 청소상태
조명시설	램프의 부점등
	등기구 유지상태
	등기구 청소상태
	주․야간 조도 조절
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	시험가동(주1회이상) 실시
변전설비 (분전반)	MCCB, ELB등 차단기 동작상태
	전자접촉기 이상여부(소음등)
	단자대 이상여부(열화 , 나사풀림)
	내부 청소상태
	각종지시, 램프, 보호계기 상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부
	소화기 충약상태
CCTV	화면상태
	좌우회전 및 Zoom 동작상태
	녹화기능상태
비상벨	동작여부
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태
	관리실 내․외부 청소상태
	각종일지 정리 및 근무상태
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 공업 급 성명 기계 급 성명 전기 급 성명