2014 - 12 - 0246

이성하,임지태,심재문,박종우,김호식,김성국

이성하,임지태,심재문,박종우,김호식,김성국

직위	2대장		계급	소방위		성명	이성하	(서명)

2014	년	12	월	06	일	00	시	41	분	토요일

00	시	42	분		도착시간:	00	시	46	분

□

도착시 1층 건물과 건물사이 및 5층 창문에서 검은연기 발생,  3층창문에서 검은연기 발생,  지하층 화재발견

□

□

□

문 개방

도착즉시 5/1층 중 5층 3층 및 전층 인명구조 실시 (5층1명, 3층1명 2명 대피유도), 지하층 이불공장 창고 및 2층 화재진화
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
5층 사무실
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
지하1층 이불공장 창고에서 연소하여 1층 화장실 2층 화장실 연소

□

□

□

▣

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

▣

□

프라스틱타는 냄새, 매우 검은 연기발생

▣

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

개방 후 진입(열쇠사용)

지하층 출입문(대로 현관방향) 시건되지 않음, 전층 통로계단으로 진입하여 인명구조 및 화재진압

□

▣

□

□

▣

□

해당 없음

1-4번 관창 및 수관, 렌턴, 라이트, 조명등, 배연기, 빠루, 함마 등

해당없음

대로변 주변에 위치하여 진입 용의함

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상