[붙임 1]

지하철역사 소방특별조사 추진실적 보고서

□ 개요

❍ 기  간 : 2016. 6. 3. / 6. 7.

❍ 대  상 : 김포공항역(공항철도), 까치산역(5호선) 2 개소

❍ 인  원 : 2 개반 5 명(민간전문가 1명 포함)

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 2 개소 (양호 : 1 개소, 불량 : 1 개소)

❍ 미실시 : 0 개소

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 문제점 및 개선사항

❍ 애로사항 및 문제점

-  해당없음

-

-

❍ 향후 개선사항

- 해당없음

-

-

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 1 개소, 1 건 (과태료 0건, 조치명령 1건, 기관통보 0건 등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	김포공항역 (공항철도)	강서구 하늘길 지하77(방화동)	운수 시설	- 공기호흡기 바이패스 밸프 파손	조치명령
2		이하빈칸 -
3
4
5

□ 점검 사진