음수대 관리 점검 복명서

□ 설치장소 : 지하철역(서울 용산구 삼각지역)

□ 점검일시 : 2015. 03. 25(수) 09:30~16:30

□ 복 명 자 : 강구일

□ 면 담 자 : 삼각지 역장 장인수(☎ 6110-4281)

□ 음수대현황 : 총 17대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 관리 ☞ 전담관리인 : 장인수(☎6110-4281)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 자체관리 ※ 자체 관리계획 수립․시행
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ☞ 청소용역 업체 직원이 매일 청소 실시
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 ☞ 검사결과 : 모두 “적합:
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 모두 “이상없음”
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
- 고장시 수리에 따른 비용 과다 소요되니 예산지원 등	- 향후 지속적인 청결관리 요청 - 수질 및 수압 등 이상시 연락요망 등