지하철 음수대 2016년 06월 수질검사 결과

□ 검사일시 : 2016. 06. 15.(수)

□ 검 사 자 : 주무관 최국현

□ 검사지점 : 압구정 지하철역 아리수 음수대 등 3개소

□ 검사항목 : 5항목(탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리)

※일반세균, 총대장균군, 대장균은 잔류염소 0.1mg/L이하 시 추가검사

□ 검사결과 : 적합

항목 검사지점	잔류염소	pH	탁도	철	구리	검사 결과
먹는물 수질기준	4.0mg/L 이 하	5.8 ~ 8.5	0.5NTU 이 하	0.3mg/L 이 하	1.0mg/L 이 하
압구정역 (3호선)	015	7.3	0.12	0.02	0.05	적합
교대역 (2호선)	0.11	7.2	0.22	0.02	0.04	적합
양재역 (3호선)	0.13	7.2	0.14	0.02	0.02	적합