지하철 공사장 소방안전대책 추진결과

지하철 공사장에서 화재 등 사고발생시 다수의 인명피해가 예상됨에 따라 피해를 최소화하고 지하철 공사장에 대한 소방안전관리를 강화하기 위한 안전대책 추진 결과임.

Ⅰ		관련 근거

❍ 서장님 지시사항(2014.2.10. 간부회의시)

❍ 예방과-4575(2013.4.9.) 「지하시설물 및 공사장 소방안전대책 시달」

❍ 예방과-13549(2013.10.11.)호 “『2013. 겨울철 소방안전대책』 추진 알림”

❍ 예방과-2066(2014.02.12.)호 「지하철 공사장 소방안전대책 알림」

Ⅱ		추진 개요

❍ 추진기간 : 2014. 2. 12. ~ 2014. 2. 25.

❍ 추진대상 : 2개소(지하철 9호선 3단계 연장공사)

공 사 명	위 치	공사기간(공정율)	사업규모	시공사
9호선 922공구	올림픽공원역 ~ 둔촌동 산29번지 일대	‘10.09.16 ~ ’16.03.17 (34.8%)	1,470M	㈜대우건설
9호선 923공구	둔촌동 산29번지 ~ 보훈병원	‘10.09.20 ~ ’16.03.21 (33.37%)	1,728M	대림산업(주)

❍ 주요내용

- 지하시설물 공간 특성을 고려한 화재예방 활동 강화

- 지하터널 긴급 재난상황 발생에 대비한 대응태세 구축

- 공사장 화재위험 요인에 대한 지도·감독 및 안전교육 실시

Ⅲ		추진 결과

□ 현지방문 확인

○ 일 시 : 2014. 2. 13(목) 10:30 ~ 11:30

○ 대 상 : 지하철 9호선(922~923 공구) 공사장 현장

○ 인 원 : 10명(소방서장 및 예방과, 현장지휘대)

○ 내 용

- 공사 현황(투입 인원 및 장비, 공정률 등) 브리핑

- 공사장 관계자 안전의식 제고를 위한 방문 간담회

- 공사장 현지방문 및 진행상황․위험요인 등 확인

- 자체 소방안전관리 및 화재 등 안전사고 예방 당부 등

<공사장 관계자 간담회>	<922공구 공사장 현지확인>	<인력․장비 현황판 확인>
<공사 현장 브리핑>	<923공구 공사장 현지확인>	<923공구 공사장 현지확인>

□ 현지적응훈련

○ 훈련개요

공사명	훈련일시	동원 인원 및 장비						비고
		합 계		소방		공사장
		인원	장비	인원	장비	인원	장비
9호선 922공구	2.18. 14:00	22	3	15	3	7
9호선 923공구	2.18. 15:00	21	3	15	3	6

○ 주요내용

- 지하철 공사장 내 위험요인 등 확인

- 재난발생시 긴급대피로 확인

- 공사장 진입로 및 인근 소방용수시설 확인

<지하철 9호선 922공구>
<지하철 9호선 923공구>

□ 화재예방 순찰

○ 기 간 : 2014. 2. 11. ~ 2. 25. (15일간)

○ 대 상 : 2개소(922, 923공구)

○ 횟 수 : 17회  ※ 특별경계근무기간(2.13~2.14) : 일 2회

○ 방 법 : 이륜순찰

○ 내 용

- 공사장 화재취약요인 제거 및 지도

- 안전관리수칙 준수여부 확인 및 공사장 관계자 안전교육

Ⅳ		기대효과 및 향후계획

○ 지하철 공사장 재난발생 대비 대응태세 구축

○ 공사장 관계자 안전의식 고취 및 소방안전관리 강화

○ 공사장 소방안전대책 추진대상에 포함, 정기적 훈련 실시

○ 지하굴착공사장 순찰대상에 포함, 화재예방 순찰 실시