지하철 역사 등 현지적응훈련 결과 보고

※ 훈련대상마다 1부씩 작성

안전 센터	대 상 명 (주소)	훈 련 일 시	동 원 인 원					동 원 장 비
			계	소방	유관 기관		자위 소방대	계	펌프	탱크	지휘	구조	구급	기타
상계	노원역(4호선) (상계로 76)	12. 01 14:00	4	4				1	1
문제점	○ 인명대피 등 구조분야 : 피난안내도 활용 가능함. ○ 대상처 화재발생 취약 장소 등 : 지상1층 대합실 및 2층 승강장
대책	○ 활용가능 소방시설 : 옥내소화전, 비상콘센트 설비 등 ○ 관계자 지속적 교육 실시 및 훈련 ○ 이용승객에 대한 화재발생시 대처요령 홍보 등
관련사진등