지하철 역사 등 현지적응훈련 결과 보고

※ 훈련대상마다 1부씩 작성

안전 센터	대 상 명 (주소)	훈 련 일 시	동 원 인 원					동 원 장 비
			계	소방	유관 기관		자위 소방대	계	펌프	탱크	지휘	구조	구급	기타
상계	상계역 (상계로182)	11. 23 14:00	7	5			2	1	1
문제점	○ 인명대피 등 구조분야 : 피난안내도 활용 가능함 ○ 4번출구쪽 진입시에는 육교를 이용하여 진입해야 하는 불편함이 있고 2번출구쪽 이용시는 인도와 차도를 구분하는 보호대가 있어 진입시에 주의 요망됨
대책	○ 활용가능 소방시설 : 연결송수관, 옥내소화전 작동상태 양호함 ○ 최단 출동경로 선정 및 역사내 진압대원 진입로, 요구조자 인명대피로 숙지함
관련사진등