지하철역사 소방안전관리 철저 당부

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며 귀 역사의 무궁한 발전을 기원합니다.

지하철 역사는 불특정 다수인이 이용하는 시설이므로 평소 철저한 소방안전관리가 중요합니다. 화재 등 사고 예방을 위해 다음 사항을 당부드리오니 관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

❖ 화재 등 유사 시 대비 비상대응체계 확립

- 화재 등 사고유형별 초기대응 매뉴얼 정비 및 정기적 점검

❖ 소방시설의 설치 및 유지관리 철저

- 소화기, 공기호흡기, 휴대용비상조명등 관리유지 철저

- 스프링클러, 제연설비 등 소방시설 정상 작동상태 유지

- 유사 시 역사 연계 복합건축물(지하상가)로의 연소확대 방지

❖ 승객 대피 장애요인 제거

- 비상시 승객이 스크린 도어를 수동으로 열 수 있도록 관리 철저

- 승객이 대피로를 쉽게 파악할 수 있도록 유도등 등 유지관리

❖ 역사 및 승강장 내 가연물 제거

- 선로 및 승강장 천정 흡음재 제거

- 승강장 내 가연물 설치 금지

❖ 소방안전관리자 업무 철저

- 역사내 용접 등 각종 공사시 안전조치 확행(소방서 신고)

- 소방계획서의 이행, 자체점검 및 정기적 점검, 화재예방 조치 등

기타 궁금한 사항은 양천소방서 예방팀(☎2654-0675)으로 문의하시기 바랍니다.

양천소방서장