4호선 성신여대역 음수대 관리 대장

위  치 : 서울시 성북구 동선동 4가 1

음수대 현황

수도꼭지수량 및 작동방식

- 버튼식 : 2개

- 앵글식 : 0개

재질 : 스텐레스

모양 : 원형

관리현황

관리부서 : 서울메트로

담당자 및 연락처 : 장세영 (02-6110-4180)

수질검사 : 중부수도사업소에서 매월 실시

- 수질검사표 : 부착

관리실태 : 중부수도사업소에서 매월 실시

음수대 위치도 및 전경

위 치 도	전 경

지하철 음수대 관리실태 세부 점검표

⃞ 시 설 명 : 성신여대역

⃞ 위    치 : 서울시 성북구 동선동 4가 1

⃞ 점검개요

◦일    시 : 2015. 09. 17

◦점 검 자 : 김 종 철

⃞ 점검결과

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 관리 현황
가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 등	관리부서:성신여대입구역 (관리인 : 역장 장세영) ☏ 02-6110-4180
○ 음수대 시설
가. 음수대 시설 상태
- 청결 상태	양호
- 작동 여부 - 시설물 파손 여부	정상 이상없음
나. 음수대 관리 상태
- 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부	설치(표지판 부착됨)
- 수질검사 여부(매월 1회 점검)	(최종점검일:2015.08.21.)
○ 기타사항(주변 환경여건 및 이용자 실태 등) : 지적내용 없음

붙임 : 점검결과(지적사항) 사진 (없음)

⃞ 점검결과(지적사항) 사진