지하철9호선 3단계 보도 원상복구 추가 협의 의견

▢ 우리구 보도 원상복구 추가 협의의견

○ 도로복구 계획 누락부분 포함 재정비 요망(삼진일렉스 점용구간 L=76m)

서하남IC교차로까지 보도복구 시행 요망

○ 937정거장 자전거 주차대 190대 설치 예정지역 조명설비가 미반영되어 향후 민원 발생 예상됨 (보안등 LED(50W) 2개소 추가 설치요망)