방침번호	교통환경국장 방침 제(143)호
문서번호	치수과-2927
결재일자	2018.03.13.
공개여부	비공개(5)

※「사무전결 처리규칙」제3조 제3항에 따라 교통환경국장 전결
★주무관	치수팀장	치수과장		교통환경국장
협 조	하수팀장

지하철9호선(3단계) 준공대비 하수시설물 일제점검 계획

교 통 환 경 국

(치  수  과)

지하철9호선(3단계) 준공대비 하수시설물 일제점검 계획

지하철 9호선 3단계 공사구간은 금년도 개통 및 준공예정으로 공사구간의 공공하수도에 대해 일제 전수 조사하고 훼손된 시설물을 정비하여 주민불편이 없도록 조치코자 함.

Ⅰ	점 검 대 상

점검대상 : 5개공구(918~922공구)

점검위치 : 백제고분로(종합운동장4거리~올림픽공원 남4문)

양재대로(올림픽공원역~둔촌사거리)

강동대로(둔촌사거리~서하남IC입구교차로)

지하철 9호선3단계 공구 현황

공구명	위치	감독부서	건설사업관리단	시공사	공정율
918공구	잠실동 아시아선수촌@~삼전동 (구)잠실병원	도시철도토목부 김성옥주무관 (772-7224)	㈜서영엔지니어링 채종근단장 (413-2962/4)	에스케이건설㈜ 김광윤소장 (418-2351)	97.60%
919공구	삼전동 (구)잠실병원 ~ 석촌동 석촌역	도시철도토목부 정중규주무관 (772-7242)	㈜수성엔지니어링 박명주단장 (3432-3991)	삼성물산(주) 김재탁소장 (414-9190)	94.94%
920공구	석촌동 석촌역∼올림픽공원 남4문	도시철도토목부 김용선주무관 (772-7210)	벽산엔지니어링 ㈜ 이상희단장 (417-1992)	롯데건설(주) 김경용소장 (2202-3920)	94.50%
921공구	올림픽공원 남4문 ~ 올림픽공원역(5호선)	도시철도토목부정삼기주무관 (772-7236)	㈜유신 박성찬단장 (418-8040)	㈜포스코건설 김경록소장 (417-7350)	93.55%
922공구	올림픽공원역 ~ 둔촌동 산29번지 일원	도시철도토목부문병종주무관 (722-7126)	㈜선진엔지니어링 신정묵단장 (488-7192)	㈜대우건설 배병두소장 (421-0922)	94.69%

Ⅱ	점검계획

점검 및 정비기간 : 2018. 3. 19. ~ 3. 30.

점검자 : 송파구 치수과, 도시기반시설본부, 건설사업관리단장,

시공사 현장 대리인

-  점검조 편성(송파구) -

공구명	위 치	점검 책임자	점 검 자	비 고
918공구	잠실동 아시아선수촌@~삼전동 (구)잠실병원 (잠실동,삼전동)	치수팀장	서효종, 김승현
919공구	삼전동 (구)잠실병원 ~ 석촌동 석촌역 (삼전동, 석촌동, 송파동)	치수팀장	김승현, 김승구
920공구	석촌동 석촌역∼올림픽공원 남4문 (송파동,방이2동)	치수팀장	김승구, 윤완노
921공구	올림픽공원 남4문 ~ 5호선올림픽공원역 (오륜동)	하수팀장	장승훈, 김형대
922공구	올림픽공원역 ~ 둔촌동 산29번지 일원 (오륜동)	하수팀장	장승훈, 김형대

918공구

919공구

920공구

921공구

922공구

점검내용

○ 공사 착공시 우리구와 도시기반시설본부간 협의내용 이행여부

○ 도로복구에 따른 하수도 복구계획 협의 이행여부

○ 지하철 공사장 주변(정거장, 환기구, 터널 구간) 공공하수도 손괴여부

○ 지하철 공사에 따른 하수시설물 민원발생 및 기타 공공하수도 이상유무

Ⅲ	행 정 사 항

점검결과 조치

○ 관거내 유수장애 발견시 즉시제거

○ 우리구 공문 협의없이 시공한 불법 시설물과 공공하수관 손궤는 하수도법에 의하여 행정조치

○ 하수도 복구계획 등은 발주처인 도시기반시설본부와 협의하여 정비

점검방법

○ 육안점검 및 필요시 cctv조사

○ 공구별로 합동점검이 될수 있도록 도시기반시설본부와 협의.  끝.