품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 지하철9호선3단계921공구건설공사                        점검일 : 2018.04.10 ~ 04.11

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2018년도 교육훈련 운영 계획 수립 시 협력업체 교육 중 각 공종별 작업방법 및 절차 교육계획은 2018년 예정 공정표와 일치되도록 보완하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 936정거장 5호선 기존 출입구 계단 상부 Slab 균열, 백태 발생부 보수 요망. ◦ 935, 936정거장 조형물 매달기 용접부 최소 용접장을 확보하시기 바람. ◦ 작업장 출입구 공사차량으로 인한 비산먼지가 발생하지 않도록 관리하시기 바람.(신흥섭 위원) ◦ 936정거장 계단실 벽체 돌붙임 구간 석재 고정핀 길이가 기준과 상이하니 기준에 맞게 재설치 하시기 바람. ◦ 936정거장 물탱크실에 설치된 스트레이너에 배수밸브를 설치하여 이물질 제거 및 청소 등 관리가 용이하게 하시기 바람. (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“지하철9호선3단계921공구건설공사”의 시공자인 ㈜포스코건설과 감리자인 ㈜유신에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.