지하1층 공동구역 시스템에러컨 A/S 사진

E-257에러(센서 교체)

파란 전선 온도 센서 ( 에러번호 E-256부터 E-258번)