지하1층 시스템에어컨 실외기 고장수리작업 사진

지하1층 시스템에어컨 실외기 콤프레샤 철거중	지하1층 시스템에어컨 실외기 콤프레샤 철거 완료
콤프레샤 신제품 설치 중	콤프레샤 신제품 설치 중(용접작업)
콤프레샤 신제품 설치 완료	냉매 충전 중
시운전	콤프레샤 교체 완료