문서번호	시설과-8724
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장
협 조
	총무과장

지하1층 식당영양사실앞 배기시설 개선 계획

2014. 12.

서울역사박물관

시설과

지하1층 식당영양사실앞 배기시설 개선 계획

하 1층 식당영양사실 앞 복도에서 악취가 발생하기에 배기시설 설치 및 정화조실 출입문 교체하여 실내공기질 개선하고자 함.

지

▣ 식당영영사실 앞 공조시설 및 정화조실 출입문 현황

ο 현황

위치	급기_디퓨져	배기_디퓨져	비고
지하1층(좌측) 식당영양사실 앞 복도	1	1
정화조실 출입문	1개소

ο 문제점

- 지하1층 식당영양사실 앞 복도에서 원인 미상 냄새 발생

- 현재 배기 시설로는 냄새 방출이 되지 않고 있음

- 정화조실 출입문 규격이 맞지 않아 틈새가 발생하여 정화조 냄새 유동됨

ο 현장사진

영양사실 앞	정화조실 출입문

▣ 대책

ο 식당영양사실 앞에 배기_디퓨져 추가 설치

- 지하1층 좌측 화장실 배기 덕트에 배관 연결하여 디퓨져 4개 설치

ο 정화조 출입문 규격에 맞는 제품으로 교체

▣ 사업효과

ο 지하 1층 좌측에서 발생하는 냄새 제거로 박물관 실내공기질 개선

▣ 소요예산

ο 소요예산 : 약 170만원

ο 설치방법 : 경영지원부(시설과) 일상경비출납원이 교부받아 집행후 정산

ο 예산과목 : 역사와문화의 복합공간 창조, 관람지원기반구축, 박물관유지·운영,

일반운영비, 공공운영비.  끝.