직무교육 신규개설 요청서

(상수도연구원 고도정수처리과)

□ 교육과정명 : 고도정수처리과정

□ 개설 필요성

○ 2014년 고도정수처리공사 완료에 따른 실무자의 고도정수처리 이해

○ 이론 및 현장실습교육을 통한 고도정수처리 공정운영기술 습득

○ 연구원과 현장(정수센터)의 소통의 장 마련

□ 교육방법 : 집합교육(이론 및 실습)

□ 교육장소 : 연구원, 정수센터별 회의실 및 현장

□ 교육기간 : 2일(14시간) * 3회/년

□ 교육대상 및 규모

구 분	요청내용	사 유
대상범위	정수센터 운영 및 수질관리 담당자	고도정수처리운영업무와 유관
직급	5급 이하	실무자 교육
교육필요기간	매년	담당자 변경가능, 소규모 인원 구성을 통한 실무위주의 피드백식 교육 진행, 최신자료 공유
교육시기	3월, 7월, 10월 (3회)	소규모 인원 구성

○ 수요인원 : 14명/회

※ 실무 위주의 소규모 인원 구성으로 고도정수처리 업무 담당자로 구성

고도정수처리과정 교육(안)

과목구성		장소	시간	교육내용	강 사
계			14
기초 이론 (1일차)	입교식	상수도연구원	1	입교식 교육과정 설명 교육생 소개 및 인사	손연희 (교육담당)
	활성탄 개론	상수도연구원	1	활성탄 흡착 이론 활성탄 종류 및 성능평가 활성탄공정 설계 및 운영 활성탄재생	백영애박사 (상수도연구원)
	오존/AOP 개론	상수도연구원	1	오존/AOP 산화이론 오존시스템 공정 오존공정 설계 및 운영 배오존/잔류오존 처리 방안	조우현박사 (상수도연구원)
	UV 개론	상수도연구원	1	소독 이론 UV/대체소독제별 비교 UV 종류 및 특성 UV 설비 및 운영	최연규연구사 (상수도연구원)
	막 개론	상수도연구원	1	막여과 이론 막분리기술별 특징 막재료 개발 동향 막공정 설계 및 운영	이광제연구사 (상수도연구원)
	고도처리설계 및 최신기술동향	상수도연구원	2	국내외 고도정수처리 기술비교 고도정수처리 설계 사례 최신 고도정수처리 기술 소개	<외부강사> 신흥섭상무 (한국종합 eng.)
	계		7
운영 실무 (2일차)	고도정수처리 운영	영등포정수센터 (강의실)	2	서울시 고도정수처리운영매뉴얼 해설 고도정수처리 도입과정 및 운영결과 운영상 문제점 및 조치사례	조우현박사 (상수도연구원)
	고도정수처리 실험	영등포정수센터 (실험실)	2	고도정수처리공정 수질모니터링 및 효율평가 실습 (실험실) 활성탄 채취 및 품질검사 실습(실험실) 실험결과 해석	백영애박사 (상수도연구원)
	고도처리시설 유지관리 (견학포함)	영등포정수센터 (현 장)	2	오존시스템 유지관리(오존발생기실) - 오존발생기, 오존계측기, 배오존파괴기 오존공정제어 실습(중앙제어실) 입상활성지 역세척 실습(입상활성탄지)	장현성연구사 (영등포정수센터)
	설문조사 및 수료식	영등포정수센터	1	설문조사 및 수료식	손연희 (교육담당)
	계		7

※ 1일 7시간으로 구성

□ 교재

○ 고도정수처리기술서 (2014. 1. 30까지 완료)

○ 서울시고도정수처리 운영매뉴얼 (2013. 6, 상수도연구원)

□ 기타 요청사항

○ 1일차 : 상수도연구원

2일차 : 정수센터 (상반기-영등포, 하반기-광암)

영등포 외에 광암 정수센터 추가로 교육대상자의 교육장소 선택시 근거리 편의제공 및 정수센터별 고도정수처리 견학가능

⇒ 향후 6개 정수센터별 현장교육계획 변경가능