진단결과 개선을 위한 이행․투자 계획서
1. 업체현황
사 업 장		강남수도사업소(우면산가압장)
진단기관		상수도사업본부 생산부
진단년도		2015		작성자		(서명)
* 계획서 작성은 부서장 이상
2. 연도별 개선안 이행․투자 계획
NO	진단결과 개선안		개선년도 (완료)		자금 활용 방안	개선이행 시 애로사항 및 해결방안	단기/ 중․장기
1	소내용 변압기 운영방법 변경						단기
2	LED 조명 적용						장기
3	저효율 펌프 성능개선						장기
4
5

「에너지이용 합리화법」 제32조에 따른 에너지진단 내용을 반영한 개선안 이행․투자계획서를 제출합니다.

2015년   10월     일

대표 : 강남수도사업소장 (서명 또는 인)

* 비고

1. 연도별 개선안 이행․투자계획은 진단결과 개선안을 모두 기재하며, 단기/중․장기 구분은 투자비회수기간 3년을 기준으로 함

2. 자금활용 방안 : 자체, 융자(에너지이용합리화자금), ESCO, 기타

3. 개선년도는 반드시 기재할 것(검토 중 등 기재 불가)

4. 진단비용 지원대상 사업장은 이행․투자계획서 평가결과가 반영되어 지원 금액이 감액될 수 있음(중소기업진단의무보조 사업장만 해당됨)

- 평가는 단기(투자비회수기간 3년 이내)개선과제만 평가

[이행․투자계획서 평가 기준]

○ 개선건수 기준

진단결과 개선 제안 항목 수(개수)ⓐ	3년 이내 개선 계획 항목 수(개수)ⓑ	평가점수 (ⓑ/ⓐ)×100	반영비율(%)
			50

○ 개선 제안의 단기/중․장기과제 기준

진단결과 개선제안 항목 수(개수)ⓐ	단기 개선제안 항목 수(개수)ⓑ	평가점수 (ⓑ/ⓐ)×100	반영비율 (%)
			50

※ 1. 진단결과 개선제안 항목 수는 단기과제(투자비회수기간 3년 이내)항목 수 임

2. 개선건수 및 개선제안의 단기/중․장기과제 기준 평가점수에 반영비율을 적용하여 종합 평가점수를 산출하며 이에 따른 배점기준은 <표1>과 같다.

3. 평가점수는 소숫점 첫째자리, 반영비율을 적용한 종합평가점수는 소숫점 첫째자리에서 반올림한 정수로 한다.

<표1> 이행투자계획서 종합 평가점수에 따른 배점 기준

종합평가점수	70이상	50이상~70미만	30이상~50미만	30미만	계획서 미제출
배점	100	80	50	20	0