집중호우, 태풍 대비 빗물받이 점검 계획

□ 호우 시 빗물받이에 쌓인 쓰레기로 인해 발생하는 빗물 배수불량 및 침수 피해를 예방하고자 가을철 태풍 등 대비 빗물받이 전수 점검 계획임

* 행정안전부 자연재난대응과-2785(2022.8.23.) 배수구 점검 실시 요청 관련

□ 추진개요

○ 최근 국지성 집중호우 시 도심지 내 배수구의 담배꽁초나 고무 덮개로 인한 막힘으로 침수 가속화 발생

○ 배수구 주변이 담배꽁초와 쓰레기로 여전히 막혀있다는 언론 보도

○ 가을철 태풍과 낙엽 등에 대비 선제적인 도심지 내 배수구 정비 필요

□ 점검내용

○ (점검기간) ’22. 8. 24. (수) ~ 9. 2. (금)

○ (점검대상) 25 자치구 관리대상 공공 하수도 시설물

○ (점검사항)

- 빗물받이 배수구 및 배수로 일제점검 실시

- 유수 소통 지장물 제거 및 배수처리 기능 확보 유무 확인

- 빗물받이 관리자 소관 시설물 안전관리상태 확인

○ (점검방식)

- 자치구 일제점검 실시 후 점검결과 제출(구→시)

□ 향후계획

○ 2022.8.24.(수) : 점검계획 통보(시→구)

○ 2022.9.1.(목) : 빗물받이 점검 실시 및 조치결과 제출(구→시)

○ 2022.9.2.(금) : 점검 결과 제출(시→행정안전부)