[붙임 1]

쪽방지역 현장확인 결과보고

□ 일반현황

○ 주  소 : 종로구 돈의동 103번지 일대 / 쪽방 84개동 576명

○ 규  모 : 양식 목조 스라브 1층 ~ 2층 / 면적 3,630㎡

○ 대표자 : 쪽방상담소장 이화순 / ☏ 747-9074

○ 형성년도 : 1960년경 / 관리인원 : 5명(사무국장 정민수)

○ 시  설

소화기	비상전화	단독경보형감지기	자동확산소화용구	비상조명등	화기취급	공급연료
211	1	450	82	85	각 세대	LNG

□ 지역확인

○ 화재예방 : 종로구청 방범용 CCTV가 소방서에서 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있고 쪽방촌 자체 자율방범대를 운영하여 새벽 01시까지 순찰을 하고 있으며 비상소화장치가 4개소가 설치 되어있음

○ 거주형태 :  2.31 ~ 3.96㎡(0.7~1.2평) 쪽방구조로 월세 20만원 정도, 일세 7,000원 정도의 사람들이 거주하고 있음

○ 주변환경 : 인근 춘원당 한방병원 주차자이 넓어 비상시 펌프차 및 굴절 등 부서가능함

□ 실태조사

○ 수도, 가스, 전기, 기초 소방시설 등 안전점검

- 한파 특보 발령시 관할 펌프차 순찰 병행 및 안전점검 실시

○ 거주지 주변 위험요인 제거 및 기초 생활불편 실태조사

○ 안심콜 가입, 관리카드 정비 등

○ 정서적인 지원을 요구함(대화 할 수 있는 시스템 구축 필요)

- 운동시설 및 공동목욕탕 설치 요함

작성자	재난관리과장 : 이 동 식 (☎02-725-3119)	구조팀장 : 백 광 욱 (☎ 02-732-3119)	담당 : 길 동 환 (☎ 02-732-3119)

쪽방지역 현장확인 결과보고

□ 일반현황

○ 주    소 : 종로구 44길 일대(창신1동 430번지) / 쪽방 58개동 328명

○ 규    모 : 양식 목조 스라브 1층 ~ 2층 / 면적 5,687㎡

○ 형성년도 : 1960년경 / 쪽방쉼터 관리인원 : 4명

○ 대 표 자 : 쪽방상담소장 이경희 / ☏ 02-3672-1264~5

○ 시  설

소화기	비상전화	단독경보형감지기	자동확산소화용구	소화기	화기취급	공급연료
211	1	548	240	328	각 세대	LPG/전기장판

※ 연탄 4가구 사용 중

□ 지역확인

○ 화재예방 : 종로구청 방범용 CCTV가 소방서에서 확인 할 수 있는 시스템이 구축되어 있고 쪽방촌 자체 자율방범대를 운영하여 자정  24시까지 순찰을 하고 있으며 비상소화장치가 5개소가 설치 되어있음

○ 거주형태 :  2.31 ~ 3.96㎡(0.7~1.2평) 쪽방구조로 월세 19만원~20만원 정도의 사람들이 거주하고 있음

○ 주변환경 : 쪽방 지역내 주 통로가 2~3개로 협소하고 구역내 소방차량 진입곤란하나 도로경계에서 수관연장 및 비상소화장치를 이용하여 화재진압가능함

□ 실태조사

○ 수도, 가스, 전기, 기초 소방시설 등 안전점검

- 한파특보 발령시 관할 펌프차 순찰 ㅂ 및 안전점검 실시

○ 거주지 주변 위험요인 제거 및 기초 생활불편 실태조사

○ 안심콜 가입, 관리카드 정비 등

○ 주거시설 : 일부세대의 경우 문풍지, 비닐 등 방한물품 필요함

○ 생 필 품 : 컵라면 1000개 정도 필요하다고 함

○ 정서적인 지원을 요구함(대화 할 수 있는 시스템 구축 필요)

작성자	재난관리과장 : 이 동 식 (☎02-725-3119)	구조팀장 : 우 경 식 (☎ 02-732-3119)	담당 : 길 동 환 (☎ 02-732-3119)