쪽방촌 소방시설 점검 및 정비대상

쪽방촌 현황

연번	위 치	건물규모	소방시설	비고
1	용산구 후암로57길 31	지하0층/지상4층 연면적 275.01㎡	소화기, 비상경보설비
2	용산구 후암로57길 3-14	지하1층/지상4층 연면적 235.22㎡	소화기, 단독경보형감지기
3	용산구 후암로57길 9-4	지하1층/지상3층 연면적 293.62㎡	소화기, 비상경보설비
4	용산구 후암로57길 9-11	지하0층/지상3층 연면적 78.45㎡	소화기, 비상경보설비
5	용산구 후암로57길 17-3	지하0층/지상3층 연면적 262.42㎡	소화기, 비상경보설비
6	용산구 후암로57길 17-5	지하0층/지상5층 연면적 480.60㎡	소화기, 비상경보설비
7	용산구 후암로57길 17-7	지하1층/지상3층 연면적 338.11㎡	소화기, 비상경보설비
8	용산구 후암로57길 17-9	지하0층/지상5층 연면적 400.59㎡	소화기, 비상경보설비