〔별지 제3호서식〕

고장발생보고서

장비명(건명)	구급차 차고문 모터		관리부서	방화119안전센터
고 장 일 시	2015. 7. 1. 02:20분경		장 소	방화119안전센터
조 치 사 항	장비회계팀 유선보고 고장발생
원인 및 상태	장기간 사용으로 인한 모터부싱 마모 발생하여 차고 문 개폐 작동 불능
담당자 의견	업체(블루코스텍, 주)교환요함
그 밖의 사 항
고장 발생 내역
수 리 품 명					비고
구급차 차고문 개폐 모터일체
위 고장 상태를 조치 하여 주시기 바랍니다. 2015년 7월 1일 장비담당자 계급 : 소방위 성명 강성구 (인) 장비담당자 계급 : 소방위 성명 장계주 (인) 장비담당자 계급 : 소방위 성명 허명재 (인)